Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Заступник директора з навчальної роботи

_________________________

(Л. Г. Цюцюра)

«____»___________2016-2017_р

Навчальна програма

З дисципліни

«САНТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ»

Для студентів спеціальності 5.01010401 
"Професійне навчання"
(за профілем підготовки)

Програму розглянуто і схвалено предметною (цикловою) комісією ………………………….

……………………………………….дисциплін

протокол №____ від “____” ______________р.

Голова предметної (циклової) комісії

________________________

(Л.В. Зайченко)

Ржищів 2016-2017

Сучасне будівництво, обслуговування житлових і виробничих будівель неможливе без знання з сантехнічного обладнання. Холодне і гаряче водопостачання, каналізація, центральне опалювання - всі ці комунікації та їхнє безперебійне функціонування залежать від професійності сантехніка. Сантехнічні роботи - важливий етап у будівництві, адже від їхньої якості залежить затишок і комфортне проживання мешканців у будинку. Сантехніки не лише проводять монтажні і установлювальні роботи нового сантехнічного устаткування. Величезне значення має ремонт, профілактичне обслуговування, а також заміна старого устаткування на нове.

Знання з сантехнічного обладнання дає можливість проводити монтаж і ремонт систем опалення, водопостачання, каналізації та газопостачання, встановлювати та приєднувати до трубопроводів різне сантехнічне устаткування - умивальники, мийки, раковини, ванни, унітази, проводити комплектацію матеріали та вироби для налагодження санітарно-технічних систем і складає за технічною документацією монтажні схеми. Монтує водопровід, каналізацію, насоси, парові котли, терморегулятори та інше обладнання. Крім цього, перевіряє та регулює трубопровідні системи й апаратуру. Всі ці роботи проводяться як у приміщенні, так і на вулиці.

Для вирішення цих питань студентам слід опановувати принцип дії обладнання та методи перевірки роботи та ремонту, знання сантехнічних матеріалів, деталей, основ будівельної справи, облаштування опалювальних систем, систем очищення повітря та води. Серед необхідних для цієї роботи особистих рис слід зазначити зосередженість, увагу, акуратність і відповідальність.

Предмет вивчається на 2 курсі. Значну увагу слід приділяти самостійному опрацюванню матеріалу та творчій роботі студентів. Завершується вивчення курсу заліком.

| № п/п | Назва розділу, теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | В тому числі |
|  |  |  | Лекцій | Лаб. прак. | Самост. |
| 1 | Вступ значення предмета. Задачі які ставляться в процесі навчання. |  | 2 |  |  |
| 2 | Центральне опалення. Системи водяного опалення. Загальні відомості про опалення. Принцип пристрою систем централізованого опалення. Системи опалення із природною циркуляцією води. Системи квартирного опалення. | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Системи опалення з насосною циркуляцією води. Двох трубні системи опалення з насосною циркуляцією води. Однотрубні системи опалення з насосною циркуляцією води. Системи опалення тупикові й з попутним рухом води. Системи панельного й контурного опалення. | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Опалення сходових кліток високими конвекторами. Нагрівальні прилади. Калорифери й опалювальні агрегати. Запірна й регулююча арматури. Розширювальна посудина. Видалення повітря із систем опалення. Пристрій опалювальних котелень. | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Монтаж системи водяного опалення. Основні вимоги до провадження робіт. Монтаж нагрівальних приладів. Монтаж трубопроводів. Установка розширювальних посудин і повітрозбірників. Монтаж котелень. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Парове опалення низького тиску. Загальні відомості. Система парового опалення. Устаткування котельні парового опалення. Монтаж системи парового опалення. | 4 | 2 |  | 2 |
| 7 | Теплопостачання. Загальні відомості про теплопостачання. Центральні теплові пункти. Пристрій зовнішніх теплових мереж. Прокладка теплових мереж. Приєднання місцевих систем до теплових мереж. | 4 | 2 |  | 2 |
| 8 | Водопостачання. Холодне водопостачання. Джерела водопостачання. Очищення водопровідної води. Схеми міського водопостачання. Загальні відомості про внутрішній водопровід. Системи внутрішнього водопроводу. Протипожежні пристрої. Водорозбірна, запірна, запобіжна й регулююча арматури. Прилади для виміру витрати води й тиски. | 4 | 2 |  | 2 |
| 9 | Гаряче водопостачання. Загальні відомості. Схеми систем гарячого водопостачання. Арматури в системах гарячого водопостачання. Монтаж трубопроводів гарячого водопостачання. | 4 | 2 |  | 2 |
| 10 | Монтаж холодного водопостачання. Поняття про проект водопостачання будинку. Монтаж двірської мережі водопроводу. Монтаж будинкової мережі водопроводу. Монтаж водопровідних стояків і підводок до водорозбірних точок. Монтаж протипожежного водопроводу й поливальних кранів. Монтаж водонапірних баків. Вимоги, пропоновані до монтажу внутрішнього водопроводу. Урізання водопроводу в діючі мережі. | 4 |  | 2 | 2 |
| 11 | Каналізація. Міська каналізація й устаткування будинків. Системи каналізації. Основні способи очищення стічних вод. Міська мережа каналізації. Двірської й внутрішня будинкова системи каналізації. Пристрій і принцип дії унітазів, змивних пристроїв і пісуарів. | 4 | 2 |  | 2 |
| 12 | Пристрій і принцип дії трапів і сифонів. Пристрій ванн, душових піддонів, умивальників, раковин і мийок. Санітарно-технічне встаткування лікувальних установ. Місцеве очищення стічних вод. | 4 | 2 |  | 2 |
| 13 | Монтаж каналізаційної мережі. Проект будинкової мережі каналізації. Поняття про розбивку траси й монтаж двірської мережі каналізації. Загальні вказівки по монтажі внутрішньої мережі каналізації. Монтаж внутрішньої мережі каналізації. Установка унітазів і пісуарів. Установка вмивальників, раковин, мийок і питних фонтанчиків. Установка ванн, душових піддонів і трапів. Монтаж санітарно-технічних кабін. Монтаж внутрішніх водостоків. Вимоги пропоновані до монтажу каналізації й водостоків. | 4 |  | 2 | 2 |
| 14 | Газопостачання. Пристрій газопроводу. Загальні відомості. Газорозподільні пункти. Прокладка газової мережі. Пристрій і установка газових плит. Пристрій і установка газових водонагрівачів. | 4 | 2 |  | 2 |
| 15 | Побутові установки зрідженого газу. Газифікація опалювальних котелень. Проект газопроводу й монтаж мережі. Випробування газопроводів. Вимоги до монтажу газопроводів. | 2 | 2 |  |  |
| 16 | Експлуатація й ремонт санітарно-технічних систем Підсумкове заняття. | 2 | 2 |  |  |
|  | 54 | 28 | 6 | 20 |

Програма дисципліни

Тема 1 Вступ значення предмета. Задачі які ставляться в процесі навчання.

Тема 2 Центральне опалення. Системи водяного опалення. Загальні відомості про опалення. Принцип пристрою систем централізованого опалення. Системи опалення із природною циркуляцією води. Системи квартирного опалення.

Тема 3 Системи опалення з насосною циркуляцією води. Двох трубні системи опалення з насосною циркуляцією води. Однотрубні системи опалення з насосною циркуляцією води. Системи опалення тупикові й з попутним рухом води. Системи панельного й контурного опалення.

Тема 4 Опалення сходових кліток високими конвекторами. Нагрівальні прилади. Калорифери й опалювальні агрегати. Запірна й регулююча арматури. Розширювальна посудина. Видалення повітря із систем опалення. Пристрій опалювальних котелень.

Тема 5 Монтаж системи водяного опалення. Основні вимоги до провадження робіт. Монтаж нагрівальних приладів. Монтаж трубопроводів. Установка розширювальних посудин і повітрозбірників. Монтаж котелень.

Тема 6 Парове опалення низького тиску. Загальні відомості. Система парового опалення. Устаткування котельні парового опалення. Монтаж системи парового опалення.

Тема 7 Теплопостачання. Загальні відомості про теплопостачання. Центральні теплові пункти. Пристрій зовнішніх теплових мереж. Прокладка теплових мереж. Приєднання місцевих систем до теплових мереж.

Тема 8 Водопостачання. Холодне водопостачання. Джерела водопостачання. Очищення водопровідної води. Схеми міського водопостачання. Загальні відомості про внутрішній водопровід. Системи внутрішнього водопроводу. Протипожежні пристрої. Водорозбірна, запірна, запобіжна й регулююча арматури. Прилади для виміру витрати води й тиски.

Тема 9 Гаряче водопостачання. Загальні відомості. Схеми систем гарячого водопостачання. Арматури в системах гарячого водопостачання. Монтаж трубопроводів гарячого водопостачання.

Тема 10 Монтаж холодного водопостачання. Поняття про проект водопостачання будинку. Монтаж двірської мережі водопроводу. Монтаж будинкової мережі водопроводу. Монтаж водопровідних стояків і підводок до водорозбірних точок. Монтаж протипожежного водопроводу й поливальних кранів. Монтаж водонапірних баків. Вимоги, пропоновані до монтажу внутрішнього водопроводу. Урізання водопроводу в діючі мережі.

Тема 11 Каналізація. Міська каналізація й устаткування будинків. Системи каналізації. Основні способи очищення стічних вод. Міська мережа каналізації. Двірської й внутрішня будинкова системи каналізації. Пристрій і принцип дії унітазів, змивних пристроїв і пісуарів.

Тема 12 Пристрій і принцип дії трапів і сифонів. Пристрій ванн, душових піддонів, умивальників, раковин і мийок. Санітарно-технічне встаткування лікувальних установ. Місцеве очищення стічних вод.

Тема 13 Монтаж каналізаційної мережі. Проект будинкової мережі каналізації. Поняття про розбивку траси й монтаж двірської мережі каналізації. Загальні вказівки по монтажі внутрішньої мережі каналізації. Монтаж внутрішньої мережі каналізації. Установка унітазів і пісуарів. Установка вмивальників, раковин, мийок і питних фонтанчиків. Установка ванн, душових піддонів і трапів. Монтаж санітарно-технічних кабін. Монтаж внутрішніх водостоків. Вимоги пропоновані до монтажу каналізації й водостоків.

Тема 14 Газопостачання. Пристрій газопроводу. Загальні відомості. Газорозподільні пункти. Прокладка газової мережі. Пристрій і установка газових плит. Пристрій і установка газових водонагрівачів.

Тема 15 Побутові установки зрідженого газу. Газифікація опалювальних котелень. Проект газопроводу й монтаж мережі. Випробування газопроводів. Вимоги до монтажу газопроводів.

Тема 16 Експлуатація й ремонт санітарно-технічних систем Підсумкове заняття.

Література

- Адамович П. В. Основы автоматизации санитарно-технических устройств. — М.: Стройиздат, 1967.

- Балашов Г. М. Лабораторные работы по спецтехнологии для слесарей-сантехников. — М.: Высшая школа, 1979.

- Виноградов Ю. Г., Орлов К. С, Попова Л. А. Материаловедение для слесарей-сантехников, слесарей-монтажников, машинистов строительных машин. —М.:  Высшая школа,  1979.

- Говоров В. П., Дубровкин С. Д., Xоткевич С.Г. Производство санитарно-технических работ. — М.: Стройиздат, 1976.

- Каменев П. Н. и др. ч. 1. Отопление. — М.: Стройиздат, 1975.

- Мотяхов М. А. Электродуговая сварка металлов. — М.: Высшая школа, 1975.

- Туркин В. П. Отопление жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий. —Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1970.